# 现场实施计划

${plan-start}

## 时间安排

| 日期 | 工作内容 | 参与人员 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 19 日 | 核对设备清单，办理作业许可 | 张明、王磊 |
| 10 月 20 日 | 停电检查配电柜和控制柜 | 王磊、电气班 |
| 10 月 21 日 | 记录空调机组和循环风机运行参数 | 张明、王磊 |
| 10 月 22 日 | 复核异常项，整理原始记录 | 李工、张明 |

## 现场要求

配电柜检查前由电气班确认断电并挂牌。

屋面作业系安全带，工具放入工具袋。

原始记录当天录入，修改处由记录人签字确认。

${plan-end}

这段说明在标记之外，合并时不应写入报告。